**Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

«Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266)

**Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС:** ДК 021:2015: 09120000-6 «Газове паливо» (Природний газ)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Переговорна процедура, закупівля № UA-2021-10-23-003096-a;

**1. Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.Газ природний повинен відповідати наступним вимогам:

* 1. Компонентний склад газу, визначений хроматографічним методом за ДСТУ ISO 6974:2007 та МВУ 045/05-2011 за показниками ДСТУ (ГОСТ) 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови», що визначені у цьому додатку.
  2. Природний газ- суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.
  3. Фізико-хімічні показники газу розраховані за ДСТУ ISO 6976:2009 та відповідати нижче вказаним показникам за ДСТУ (ГОСТ) 5542-87:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фізико-хімічні показники газу  (при 25 ⁰С/20 ⁰С, 101, 325 кПа) | Значення | |
| МДж/ м3 | ккал/ м3 |
| Теплота згорання нижча, не менше | 31,80 | 7600 |
| Число Воббе вище | 41,2-54,5 | 9850-13000 |

1.4. Технічні показники газу

|  |  |
| --- | --- |
| Масова концентрація сірководню г/м3 не більше | 0,02 |
| Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 не більше | 0,036 |
| Маса (вміст) механічних домішок, в 1 г/м3 не більше | 0,001 |

2. Обсяги закупівлі газу природного – **52 000**  **кубічних метрів.**

3. Період постачання природного газу: **з 01 листопада 2021 по 31 грудня 2022.**

**2. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:**

Відповідно до кошторисних призначень на 2021 рік та 2022 рік по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету, які доведені до Замовника встановленим порядком, очікувана вартість даної закупівлі становить – **860 808,00 грн.**

**3. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

У зв’язку із складною ситуацією на ринку природного газу в Україні між Кабінетом Міністрів в особі Прем’єр Міністра України, Міністра розвитку громад та територій та Міністра енергетики, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 р.р.). Зокрема в Меморандумі зазначено наступне: «Для установ та організацій, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, та використовують природний газ для забезпечення всіх своїх потреб, пропозиція укладати договори постачання природного газу із строком поставки до 31 грудня 2021 року та, окремо, на весь 2022 рік за ціною -13659,63 гривень за 1000 куб.м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортуванню природного газу)».

Представник Учасника – ГК «Нафтогаз Трейдинг» повідомив, що постачання товару за предметом Природний газ; 09120000-6 - Газове паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника в обсягах, зазначених Замовником на період з 01 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року (включно), можливе **за ціною 16554,00 грн. за 1000 куб.м. з урахуванням ПДВ та тарифу на транспортування.**

Конкретний розмір очікуваної вартості предмета закупівлі по даній переговорній процедурі закупівлі був визначений в ході проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з учасником переговорної процедури закупівлі Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (код ЄДРПОУ 43726412) та склав **860808,00 грн.**

**Розрахунок: 52 тис. куб.м. х 16554,00 грн. = 860808,00 грн.**